## 10月頁1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國107年10月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	乙	10/2	9:45	22.2		4	6.3	3.8	23.4	7	364	22.9	1.30×100000	2.7		25.6
水仙溪	小石板橋	R02	乙	10/2	9:55	22.7		6.4	8.7	4.4	21.3	7.4	486	26.9	1.00×100	2.8		41.1
林口溪	林口溪橋	R03	乙	10/2	10:15	23.1		6.3	14.4	12.8	22.6	7.2	404	24.4	3.00×1000	5.3		47.1
林口溪	下福橋	R04	乙	10/2	10:25	23.7		8	4.2	4.8	13.1	7.3	416	24.8	1.00×100000	4.5		45.7
觀音坑溪	集福橋	R05	無	10/9	9:28	25.5		6	3.9	N.D. / <2.5	12.2	6.9	376	24.3	1.80×10000	3		27.2
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	10/9	9:35	24.8		7.7	N.D. / <2	N.D. / <2.5	7.4	6.8	374	24	1.0×10	1.7		28
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	10/9	9:46	22.9		5.4	11.6	7.6	21.2	7.4	373	23.9	1.00×1000000	4.5		34.9
五股坑溪	俊成橋	R08	無	10/9	9:55	23.4		7.2	2.3	N.D. / <2.5	8.1	7	311	23.9	4.00×100000	1.7		30.1
大科坑溪	大窠橋	R09	無	10/9	10:11	22.6		7	6.9	5.4	21.1	6.8	1530	23.9	1.00×1000000	4.5		307
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	10/9	10:15	22.9		7.8	5.9	7.3	21	6.8	1830	24.2	1.20×1000000	6.1		389
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	10/16	9:52	21		8.7	N.D. / <2	77.6	3	7.1	77	22.6	6.00×1000	38	0.029	3.98
新店溪	直潭取水口	R12	甲	10/16	10:12	21.9		9	N.D. / <2	7.3	N.D. / <2.2	7.1	78	21.9	1.40×1000	9.2	0.044	4.06

## 10月續1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續1)
中華民國107年10月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透明度	鐵	錳	鎘	銅	鋅
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	乙	10/2	9:45	22.2			9.68			>30
水仙溪	小石板橋	R02	乙	10/2	9:55	22.7			7.6			>30
林口溪	林口溪橋	R03	乙	10/2	10:15	23.1			3.72			>30
林口溪	下福橋	R04	乙	10/2	10:25	23.7			0.21			>30
觀音坑溪	集福橋	R05	無	10/9	9:28	25.5			0.56			>30
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	10/9	9:35	24.8			0.22			>30
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	10/9	9:46	22.9			2.53			>30
五股坑溪	俊成橋	R08	無	10/9	9:55	23.4			0.37			>30
大科坑溪	大窠橋	R09	無	10/9	10:11	22.6			3.66			>30
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	10/9	10:15	22.9			2.89			>30
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	10/16	9:52	21		8.09	0.06			9
新店溪	直潭取水口	R12	甲	10/16	10:12	21.9		8.62	0.05			>30

## 10月續2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續2)
中華民國107年10月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	10/17	10:05	20.1		7.3	N.D. / <2	27.1	4.7	7.2	222	23.5	1.70×10000	30	0.042	2.54
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	10/17	10:30	20.7		9.1	N.D. / <2	6.4	3.2	7.3	137	21.5	1.70×10000	6.4	0.035	3.51
大豹溪	湊合橋	R17	無	10/17	10:40	21.5		8.8	N.D. / <2	8.1	2.6	7.6	119	21.2	1.70×10000	8.8		2.65
大豹溪	東眼橋	R18	無	10/17	10:55	21.7		8.8	N.D. / <2	5.6	3.1	7.2	97	20.8	1.80×10000	8.2		2.11
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	10/23	10:25	23.6		8.4	N.D. / <2	21.7	4.9	8.2	113	21.6	3.40×10000	16	0.053	10.6
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	10/23	10:15	23.4		8.8	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	8.4	98	21.5	5.50×1000	2.3	0.027	10
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	10/23	10:05	24.4		8.7	N.D. / <2	15.1	4.9	7.7	134	22.1	1.40×100000	14		13.8
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	10/23	10:00	25.4		8.9	N.D. / <2	13.1	6.3	8.2	166	22.8	2.10×100000	19		21.4
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	10/24	10:30	23.7		8.8	N.D. / <2	N.D. / <2.5	3.4	7.2	95	21.2	4.50×1000	1.7	0.021	7.23
景美溪	石碇取水口	R32	乙	10/24	9:55	25		8.8	N.D. / <2	N.D. / <2.5	3	7	146	21.9	1.20×10000	1.9	0.12	7.41
基隆河	圓山取水口	R33	乙	10/30	10:32	20.9		9.6	N.D. / <2	11.6	2.6	7.6	182	19.9	4.50×100	10	N.D. / <0.006	10.5
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	10/30	9:47	19.3		9	N.D. / <2	N.D. / <2.5	2.2	7.8	116	19	1.00×1000	1.9	0.043	9.47

## 10月續3
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續3完)
中華民國107年10月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透明度	鐵	錳	鎘	銅	鋅
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	10/17	10:05	20.1		35.1	0.1			>30
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	10/17	10:30	20.7		14	0.02			>30
大豹溪	湊合橋	R17	無	10/17	10:40	21.5			0.01			>30
大豹溪	東眼橋	R18	無	10/17	10:55	21.7			0.02			>30
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	10/23	10:25	23.6		8.22	0.02			>30
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	10/23	10:15	23.4		5.43	0.02			>30
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	10/23	10:05	24.4			0.05			>30
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	10/23	10:00	25.4			0.07			>30
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	10/24	10:30	23.7		7.06	0.01			>30
景美溪	石碇取水口	R32	乙	10/24	9:55	25		12.1	0.02			>30
基隆河	圓山取水口	R33	乙	10/30	10:32	20.9		27.4	0.02			>30
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	10/30	9:47	19.3		10.3	0.03			>30
資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測資料編製。					中華民國107年11月20日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至行政院環境保護署及「新北市政府公務統計行政管理系統」。
4."-"表不予採用

填表				審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員

## 11月頁1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國107年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	乙	11/6	9:52	23.5		2.3	8.9	8.6	24.7	7.2	406	23.1	6.00×100000	8.2		24.8
水仙溪	小石板橋	R02	乙	11/6	9:58	24.8		6.3	1.8	4.7	28.3	7.4	567	25.9	5.50×10	3.9		26.4
林口溪	林口溪橋	R03	乙	11/6	10:30	24.5		6	5.9	12.7	24.2	7.4	439	25.9	1.00×10000	7.6		42.3
林口溪	下福橋	R04	乙	11/6	10:43	27.4		7.6	1.4	8.1	19.6	7.1	410	25.4	8.50×10000	5.8		42.9
觀音坑溪	集福橋	R05	無	11/7	9:27	27.3		10.4	2.1	2.6	12.7	8.2	412	25.9	2.50×10000	2.2		28.7
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	11/7	9:40	28		8.1	4.2	N.D. / <2.5	5.3	7.3	402	25.5	4.50×1000	2		30.4
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	11/7	9:53	28.5		4.4	8.7	17.4	9.1	7.4	461	26.2	5.00×100000	11		41.5
五股坑溪	俊成橋	R08	無	11/7	10:02	28.6		7.6	4.8	7.8	8.8	7.4	401	25.8	1.80×1000000	7.1		37.4
大科坑溪	大窠橋	R09	無	11/7	10:15	28.3		8.5	13.7	59	22.9	8.1	1620	26.2	1.80×100000	12		362
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	11/7	10:22	28.5		8.6	6.4	4.7	21.7	8.1	1880	26.7	1.10×100000	3.2		432
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	11/13	9:55	20.3		9.2	N.D. / <2	35.8	3	7.1	100	21.2	3.50×1000	15	0.031	2.56
新店溪	直潭取水口	R12	甲	11/13	10:10	19.7		8.7	N.D. / <2	4.1	N.D. / <2.2	7.1	82	21.5	9.00×100	3.8	0.06	4.14

## 11月續1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續1)
中華民國107年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透視度	鐵	錳	鎘	銅	鋅
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	乙	11/6	9:52	23.5			14.7	0.002	0.001	>30			0.0004	0.003
水仙溪	小石板橋	R02	乙	11/6	9:58	24.8			21.4	0.008	0.001	>30			0.0004	0.001
林口溪	林口溪橋	R03	乙	11/6	10:30	24.5			10	0.006	0.001	15			0.0004	0.004
林口溪	下福橋	R04	乙	11/6	10:43	27.4			1.37	0.004	N.D. / <0.0006	>30			0.0005	0.001
觀音坑溪	集福橋	R05	無	11/7	9:27	27.3			1.62	0.004	0.008	>30			0.0005	0.094
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	11/7	9:40	28			0.36	0.005	0.001	>30			0.001	0.135
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	11/7	9:53	28.5			5.79	0.005	0.004	>30			0.001	0.025
五股坑溪	俊成橋	R08	無	11/7	10:02	28.6			0.5	0.006	0.006	>30			0.0004	0.034
大科坑溪	大窠橋	R09	無	11/7	10:15	28.3			4	0.006	0.007	>30			0.0004	0.024
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	11/7	10:22	28.5			4.05	0.005	0.004	>30			0.0002	0.024
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	11/13	9:55	20.3		12.4	0.03	0.004	N.D. / <0.0006	>30	0.12	0.032	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.009
新店溪	直潭取水口	R12	甲	11/13	10:10	19.7		8.52	0.02	0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.031	0.007	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.014

## 11月續2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續2)
中華民國107年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	11/14	9:50	20.9		7.7	N.D. / <2	34.3	6.4	7.9	268	22.8	6.50×100	34	0.046	6.9
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	11/14	10:10	21.4		9.6	N.D. / <2	10.4	3.8	8.6	172	21.6	5.50×100	14	0.025	2.99
橫溪	竹崙橋	R15	無	11/14	11:05	24.9		9.2	N.D. / <2	N.D. / <2.5	3.2	8.4	149	21.8	7.00×1000	0.95		4.67
橫溪	橫溪橋	R16	無	11/14	10:46	24.4		8.4	2.7	5.9	9.7	7.5	231	22	9.50×10000	6.5		19.5
雙溪	梅竹橋	R19	甲	11/20	10:13	17.8		9.2	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	7.8	94	20	7.00×1000	2.8	0.031	8.63
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	11/20	10:25	18.5		8.6	N.D. / <2	4.3	N.D. / <2.2	7.6	142	20.6	9.00×1000	3.3	0.026	11.5
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	11/21	10:10	22.4		9	N.D. / <2	4	N.D. / <2.2	7	96	20	6.50×1000	3.1	0.03	11.6
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	11/21	10:21	24		9	N.D. / <2	2.6	N.D. / <2.2	7.4	111	20.6	5.50×1000	2.2		11.5
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	11/21	10:31	24.3		9	N.D. / <2	3.1	N.D. / <2.2	7.2	112	21.6	8.00×1000	2.4		12.4
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	11/27	10:38	19.4		8.3	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	7.4	110	17.4	7.50×100	1.2	0.054	7.99
大屯溪	中和橋	R29	丙	11/27	10:05	20.9		7.9	N.D. / <2	3	N.D. / <2.2	7.1	132	19.9	6.50×1000	2.3		12.1
大屯溪	第十號橋	R30	丙	11/27	9:51	20.8		8.8	N.D. / <2	4.6	N.D. / <2.2	7.2	159	20.5	1.80×10000	4.5		17.4

## 11月續3
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續3完)
中華民國107年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透視度	鐵	錳	鎘	銅	鋅
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	11/14	9:50	20.9		37.4	0.15	0.004	N.D. / <0.0006	>30	0.24	0.046	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.004
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	11/14	10:10	21.4		18.9	0.09	0.004	N.D. / <0.0006	>30	0.108	0.006	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.005
橫溪	竹崙橋	R15	無	11/14	11:05	24.9			0.05	0.003	N.D. / <0.0006	>30	0.012	0.002	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.006
橫溪	橫溪橋	R16	無	11/14	10:46	24.4			0.69	0.01	N.D. / <0.0006	>30	0.14	0.027	N.D. / <0.0002	0.004	0.025
雙溪	梅竹橋	R19	甲	11/20	10:13	17.8		7.23	0.03	0.003	N.D. / <0.0006	>30	0.042	0.005	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.009
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	11/20	10:25	18.5		8.11	0.01	0.003	N.D. / <0.0006	>30	0.089	0.007	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.011
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	11/21	10:10	22.4		3.81	N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.034	0.004	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.005
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	11/21	10:21	24			N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.029	0.003	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.004
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	11/21	10:31	24.3			N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.032	0.005	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.004
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	11/27	10:38	19.4		5.45	N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.005	0.001	N.D. / <0.0002	0.001	0.005
大屯溪	中和橋	R29	丙	11/27	10:05	20.9			0.02	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.075	0.007	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.005
大屯溪	第十號橋	R30	丙	11/27	9:51	20.8			0.06	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.199	0.024	N.D. / <0.0002	0.001	0.005
資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測資料編製。					中華民國107年12月20日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至行政院環境保護署及「新北市政府公務統計行政管理系統」。
4."-"表不予採用

填表				審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員

## 12月頁1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國107年12月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	乙	12/4	9:45	23		2.9	56.6	111	131	7.2	487	20.9	8.50×100000	32		26
水仙溪	小石板橋	R02	乙	12/4	9:53	22.2		6.4	16.9	7.3	31	7.2	549	25	3.50×100	5		26.4
林口溪	林口溪橋	R03	乙	12/4	10:21	23.3		6.9	38.3	17.7	53.1	7.8	661	22.8	2.90×100000	13		30.8
林口溪	下福橋	R04	乙	12/4	10:30	23.8		7.4	19.3	10.7	19.9	7.4	471	22.1	1.10×100000	7.6		25.5
觀音坑溪	集福橋	R05	無	12/5	9:30	25.3		10	2.6	N.D. / <2.5	11.2	8.3	443	22.9	9.50×1000	2.9		27.2
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	12/5	9:41	22.9		6.9	5.4	25.7	21	7.5	428	22.4	6.50×10000	5.2		31.6
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	12/5	9:49	22.5		2	20.7	22.4	48.5	7.4	571	22.9	1.10×1000000	2		8.2
五股坑溪	俊成橋	R08	無	12/5	10:06	22.5		7.2	3.1	3.7	11.6	7.4	455	22.5	1.10×1000000	4		47.9
大科坑溪	大窠橋	R09	無	12/5	10:22	22.3		5	31.4	8.8	35.1	7.6	2120	22.8	4.90×100000	29		459
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	12/5	10:30	22.2		6.3	10.2	6.8	31.8	7.6	2340	22.8	6.00×100000	6.7		518
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	12/11	9:45	20.6		8.7	N.D. / <2	12.7	N.D. / <2.2	6.9	108	20.4	2.20×1000	17	0.024	3.45
新店溪	直潭取水口	R12	甲	12/11	10:12	21.1		8.9	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	6.9	89	21.1	1.10×1000	2.8	0.02	4.52

## 12月續1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續1)
中華民國107年12月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透明度	鐵	錳	鎘	銅	鋅
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	乙	12/4	9:45	23			19.3			14.2
水仙溪	小石板橋	R02	乙	12/4	9:53	22.2			15.2			>30
林口溪	林口溪橋	R03	乙	12/4	10:21	23.3			30.5			20
林口溪	下福橋	R04	乙	12/4	10:30	23.8			6.54			>30
觀音坑溪	集福橋	R05	無	12/5	9:30	25.3			1.74			>30
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	12/5	9:41	22.9			0.35			>30
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	12/5	9:49	22.5			8.82			>30
五股坑溪	俊成橋	R08	無	12/5	10:06	22.5			0.53			>30
大科坑溪	大窠橋	R09	無	12/5	10:22	22.3			15.9			>30
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	12/5	10:30	22.2			12.9			>30
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	12/11	9:45	20.6		13.4	N.D. / <0.006			>30
新店溪	直潭取水口	R12	甲	12/11	10:12	21.1		8.3	0.02			>30

## 12月續2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續2)
中華民國107年12月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	12/19	9:50	16.6		8.9	N.D. / <2	17	N.D. / <2.2	7.7	260	17.4	1.10×1000	14	0.03	6.9
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	12/19	10:12	16.6		10.4	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	8	152	15.5	7.50×100	1.1	0.019	3.08
大豹溪	湊合橋	R17	無	12/19	10:22	17		10.1	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	7.9	158	15.1	1.70×1000	0.9		4.39
大豹溪	東眼橋	R18	無	12/19	10:30	17.3		10	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	7.5	113	16	2.50×100	0.6		2.12
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	12/18	10:32	16.7		9.7	N.D. / <2	2.5	4.2	7.3	113	16.7	6.50×1000	1.6	0.02	11.6
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	12/18	10:22	17.4		9.7	N.D. / <2	N.D. / <2.5	3.6	7.3	95	15.9	1.40×1000	1.4	0.023	10
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	12/18	10:05	16.3		9.7	N.D. / <2	6.5	3.5	7.3	125	16.8	3.50×1000	5.9		12.6
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	12/18	10:00	16.3		9.7	N.D. / <2	4.6	4	7.3	133	16.7	1.30×10000	5.4		14.9
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	12/12	10:30	16.5		9.2	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	7.3	87	17.6	2.10×1000	1.6	0.018	7.5
景美溪	石碇取水口	R32	乙	12/12	9:57	18.5		9.3	N.D. / <2	5.8	3.7	7.7	145	18.2	1.00×10000	2.1	0.036	7.88
基隆河	圓山取水口	R33	乙	12/20	10:25	19.3		9.4	N.D. / <2	13.4	3.1	7.2	147	17.1	2.20×1000	9.8	0.018	9.76
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	12/20	9:50	19.5		8.8	N.D. / <2	N.D. / <2.5	N.D. / <2.2	7.2	1000	16.8	1.20×1000	1.2	0.051	9.07

## 12月續3
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續3)
中華民國107年12月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透明度	鐵	錳	鎘	銅	鋅
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	12/19	9:50	16.6		38	0.08			>30
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	12/19	10:12	16.6		17.1	N.D. / <0.006			>30
大豹溪	湊合橋	R17	無	12/19	10:22	17			N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.008	0.001	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	N.D. / <0.002
大豹溪	東眼橋	R18	無	12/19	10:30	17.3			N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	N.D. / <0.002
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	12/18	10:32	16.7		7.09	N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.061	0.011	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	N.D. / <0.002
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	12/18	10:22	17.4		5.37	N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.011	0.003	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	N.D. / <0.002
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	12/18	10:05	16.3			0.03	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.067	0.012	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.005
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	12/18	10:00	16.3			0.02	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.051	0.012	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.002
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	12/12	10:30	16.5		6.4	0.01	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.016	0.002	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	N.D. / <0.002
景美溪	石碇取水口	R32	乙	12/12	9:57	18.5		11.8	0.03	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.023	0.005	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	N.D. / <0.002
基隆河	圓山取水口	R33	乙	12/20	10:25	19.3		19.2	N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	23	0.129	0.039	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.008
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	12/20	9:50	19.5		9.34	N.D. / <0.006	N.D. / <0.002	N.D. / <0.0006	>30	0.011	0.002	N.D. / <0.0002	N.D. / <0.0008	0.004
資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測資料編製。					中華民國108年01月20日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至行政院環境保護署及「新北市政府公務統計行政管理系統」。
4."-"表不予採用

填表				審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員

## 編製說明
新北市河川水質監測結果編製說明

一、 統計範圍及對象：本市轄境內河川水質監測之結果均為統計對象。
二、 統計標準時間：以每年1至3月為第1季、4至6月為第2季、7至9月為第3季、10至12月為第4季之河川監測結果為準。
三、 分類標準：
(一)縱行科目按監測站名別、監測站編號別、水體分類等級別、採樣日期別、採樣時間別、水流量別及水質測定項目別分。
(二)橫列科目按河川名稱別分。
四、 統計科目定義（單位或說明）：
(一)水溫：表示水體之冷熱程度，單位為℃。
(二)pH值(氫離子濃度指數)：係水中氫離子濃度之對數值之負值，測定酸鹼尺度，無單位。
(三)溶氧量(DO)：係指溶解於水中的氧量，單位為毫克/公升(mg/L)，其值會隨溫度而異。
(四)總氮：係指單位體積水樣中所含硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮及凱氏氮（凱氏氮為氨氮與總有機氮之和）之含量總和，單位為毫克/公升(mg/L)。
(五)總磷：係指單位體積水樣中所含正磷酸鹽、複磷酸鹽及有機磷之含量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(六)生化需氧量(BOD5)：係指在一定時間內，某一定溫度下，有機物因受微生物的作用而氧化所消耗之氧量，通常係在20℃下經5
日測得，單位為毫克/公升(mg/L)。
(七)化學需氧量(COD)：指應用重鉻酸鉀為氧化劑在強酸情況下與水樣加熱2小時，使水中有機碳氧化為二氧化碳及水，其所消耗
之重鉻酸鉀量換算成相當於氧之量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(八)懸浮固體(SS)：水中粒子經孔徑為1.5mm之玻璃纖維濾片過濾而殘留之量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(九)鎘：係指單位體積水樣中所含鎘之含量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(十)鉛：係指單位體積水樣中所含鉛之含量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(十一)鉻：係指單位體積水樣中所含鉻之含量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(十二)汞：係指單位體積水樣中所含汞之含量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(十三)銅：係指單位體積水樣中所含銅之含量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(十四)鋅：係指單位體積水樣中所含鋅之含量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(十五)導電度：用以量度在25℃時溶液傳導電流的能力，相等於溶液電阻的倒數。導電度單位為msiemens/m (或μmho/cm)。
(十六)大腸桿菌群：棲於人畜腸管內之格蘭氏陰性菌，無芽胞桿菌，可分解乳糖而生成酸及氣體，或以標準濾膜法深色菌落者均
稱之，單位為個/100mL。
(十七)陰離子界面活性劑：清潔劑中具有高度清潔效力的活性劑，其含有特性存於濃縮溶液交界面，產生膠體質點，改變溶解度
，降低表面張力，而且增加其所溶解溶液的滲透性，單位為毫克/公升(mg/L)。
(十八)氨氮：水中之氮以NH4+、NH3形態存在者，單位為毫克/公升(mg/L)。
(十九)氯鹽：係指含氯離子的化合物，單位為毫克/公升(mg/L)。
(二十)透視度：水樣置於30公分透視度計之無色透明玻璃中，隨即放流，從其上方所能看見玻璃管底部十字形記號之最大水深度
，單位為公分(cm)。
(二十一)濁度：指水混濁程度的數值，依濁度計法量測，單位為標準濁度單位(NTU)（度）。
(二十二)六價鉻：係指單位體積水樣中所含六價鉻之含量，單位為毫克/公升(mg/L)。
(二十三)若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，則填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
五、資料蒐集方法及編製程序：
依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。
六、編送對象：本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至行政院環境保護署及「新北市政府公務統計行政管理系統」。