## 1136-06-01_(新)
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了15日內編報				表 號	1136-06-01-2
新北市飲用水水質抽驗檢驗結果
中華民國107年12月
一、檢驗結果統計
檢驗結果	自來水水質			簡易自來水水質
	檢驗數	不合格數	不合格率(％)	檢驗數	不合格數	不合格率(％)
件數	7	-	-	-	-	-
項次	147	-	-	-	-	-

二、檢驗項目統計
水質項目	自來水水質			簡易自來水水質
	檢驗數	不合格數	不合格率(％)	檢驗數	不合格數	不合格率(％)
大腸桿菌群	7	-	-	-	-	-
總菌落數	7	-	-	-	-	-
臭度	-	-	-	-	-	-
濁度	7	-	-	-	-	-
色度	7	-	-	-	-	-
砷	7	-	-	-	-	-
鉛	7	-	-	-	-	-
硒	-	-	-	-	-	-
鉻	7	-	-	-	-	-
鎘	7	-	-	-	-	-
鋇	-	-	-	-	-	-
銻	-	-	-	-	-	-
鎳	-	-	-	-	-	-
汞	7	-	-	-	-	-
氰鹽	-	-	-	-	-	-
亞硝酸鹽氮	7	-	-	-	-	-
總三鹵甲烷	-	-	-	-	-	-
鹵乙酸類	-	-	-	-	-	-
溴酸盬	-	-	-	-	-	-
亞氯酸盬	-	-	-	-	-	-
三氯乙烯	-	-	-	-	-	-
四氯化碳	-	-	-	-	-	-
1,1,1-三氯乙烷	-	-	-	-	-	-
1,2-二氯乙烷	-	-	-	-	-	-
氯乙烯	-	-	-	-	-	-
苯	-	-	-	-	-	-
對-二氯苯	-	-	-	-	-	-
1,1-二氯乙烯	-	-	-	-	-	-
二氯甲烷	-	-	-	-	-	-
鄰-二氯苯	-	-	-	-	-	-
甲苯	-	-	-	-	-	-
二甲苯	-	-	-	-	-	-
順-1,2-二氯乙烯	-	-	-	-	-	-
反-1,2-二氯乙烯	-	-	-	-	-	-
四氯乙烯	-	-	-	-	-	-

## 1136-06-01(續)_(新)
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了15日內編報				表 號	1136-06-01-2
新北市飲用水水質抽驗檢驗結果(續)
中華民國107年12月

二、檢驗項目統計
水質項目	自來水水質			簡易自來水水質
	檢驗數	不合格數	不合格率(％)	檢驗數	不合格數	不合格率(％)
安殺番	-	-	-	-	-	-
靈丹	-	-	-	-	-	-
丁基拉草	-	-	-	-	-	-
2,4-地	-	-	-	-	-	-
巴拉刈	-	-	-	-	-	-
納乃得	-	-	-	-	-	-
加保扶	-	-	-	-	-	-
滅必蝨	-	-	-	-	-	-
達馬松	-	-	-	-	-	-
大利松	-	-	-	-	-	-
巴拉松	-	-	-	-	-	-
一品松	-	-	-	-	-	-
亞素靈	-	-	-	-	-	-
戴奧辛	-	-	-	-	-	-
氟鹽	-	-	-	-	-	-
硝酸鹽氮	7	-	-	-	-	-
銀	-	-	-	-	-	-
鉬	-	-	-	-	-	-
銦	-	-	-	-	-	-
鐵	7	-	-	-	-	-
錳	7	-	-	-	-	-
銅	7	-	-	-	-	-
鋅	7	-	-	-	-	-
硫酸鹽	-	-	-	-	-	-
酚類	-	-	-	-	-	-
陰離子界面活性劑	-	-	-	-	-	-
氯鹽	7	-	-	-	-	-
氨氮	7	-	-	-	-	-
總硬度	7	-	-	-	-	-
總溶解固體量	-	-	-	-	-	-
鋁	7	-	-	-	-	-
自由有效餘氯	7	-	-	-	-	-
氫離子濃度指數	7	-	-	-	-	-
填表	審核	業務主管人員		機關首長		中華民國 108年1月4日編製
		主辦統計人員

資料來源：依據本府環境保護局抽驗飲用水水質檢驗結果資料編製。
填表說明：本表編製1式2份，1份自存，1份送行政院環境保護署，電子檔於規定期限內由網際網路線上傳送至「新北市政府公務統計
行政管理系統」。

## 1136-06-01編製說明
新北市飲用水水質抽驗檢驗結果編製說明
一、統計範圍及對象：本市飲用水水質抽驗檢驗結果均為統計對象。
二、統計標準時間：以每月1日至月底之事實為準。
三、分類標準：
(一)縱行項目按水源別分。
(二)橫列項目按水質檢驗項目別分。
四、統計項目定義：
(一)自來水水質：自來水指依自來水法由自來水公司以水管導引供應之公共給水，且採樣點位於水表之前或未經家戶水池、水塔之直接供水；間接供水不列入統計。
(二)簡易自來水水質：指取用地面水體或地下水體，經簡易淨水處理後供人飲用之水，其用水人數達500人或供水戶數達100戶以上，且每日供水量在100立方公尺以上，但不包括公私場所 / 供公眾飲用之連續供水固定設備、社區自設公共給水設備、包裝或盛裝飲用水。
(三)非供飲用之地面水體、地下水體、泉水等非自來水，公私場所或民眾自行採樣送驗者均不列入統計。
(四)檢驗件數：指檢驗之水樣數，1件水樣可能檢驗全部或部分之項目。
(五)檢驗件數之不合格數：指不合格之水樣數，1件水樣之檢驗項目中有1項以上不合格者，即視為不合格。
(六)檢驗項次：指各檢驗項目之檢驗次數合計，亦即各水樣之檢驗項目數合計。
五、資料蒐集方法及編製程序：
依據本府環境保護局飲用水水質抽驗檢驗結果資料編製。
六、編送對象：本表編製1式2份，1份自存，1份送行政院環境保護署，電子檔於規定期限內由網際網路線上傳送至「新北市政府公務統計行政管理系統」。